## 測光Pt変動_濃度再計算マトリクス
|  |  |  | TAT206_ | [8 empty] | TAT1_ | [8 empty] | TAT2_ | [8 empty] | TAT3_ | [8 empty] | TAT4_ | [8 empty] | TAT5_ | [8 empty] | TAT6_ | [8 empty] | TAT7_ | [8 empty] | TAT8_ | [8 empty] | TAT9_ | [8 empty] | TAT205 | [8 empty] | TAT10_ | [8 empty] | TAT11_ | [8 empty] | TAT12_ | [8 empty] | TAT13_ | [8 empty] | TAT14_ | [8 empty] | TAT15_ | [8 empty] | TAT16_ | [8 empty] | TAT17_ | [8 empty] | TAT18_
依頼No. | SID/検体名 | 区分 | 属性 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21 | 2-12 | 4-14 | 6-16 | 8-18 | 10-20 | 生データ | 2-21 | 4-21 | 6-21
0001 | 0001 | CAL | TAT CAL5 | [90 empty] | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 125 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | [5 empty] | 119.3 | [8 empty] | 40.2 | [8 empty] | 47.7 | [8 empty] | 51.2 | [8 empty] | 54.3 | [8 empty] | 55.7 | [8 empty] | 59 | [8 empty] | 61.7 | [8 empty] | 68.3
0002 | 0002 | CAL | TAT CAL5 | [95 empty] | 128.4 | [8 empty] | 123.7 | [8 empty] | 39.5 | [8 empty] | 46.3 | [8 empty] | 50.8 | [8 empty] | 54.1 | [8 empty] | 57.9 | [8 empty] | 59.7 | [8 empty] | 60.1 | [8 empty] | 66
0003 | 0003 | CAL | TAT CAL5 | [95 empty] | 123.3 |  |  |  | 61.6677 | 87.3644 | 102.2918 | 112.5361 | 121.9023 | 121.9 | 92.7069 | 104.1284 | 112.1513 | [5 empty] | 39.8 | [8 empty] | 47.2 | [8 empty] | 50 | [8 empty] | 51.7 | [8 empty] | 55.1
0007 | 0007 | QC | パネル-L | 0.63102 | 1.8495 | 2.3718 | 2.7199 | 3.3292 | 3.3 | 1.8288 | 2.4365 | 2.6543 | [5 empty] | 1.4 | [8 empty] | 1.8 |  |  |  | 0.29209 | 1.1949 | 1.7791 | 1.9915 | 2.2571 | 2.3 | 1.3345 | 1.7513 | 2.1376 | [5 empty] | 2.7 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0.6653 | 1.4808 | 2.0817 | 2.5539 | 2.8973 | 2.9 | 1.8385 | 2.2649 | 2.5473 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 1.1097 | 1.6755 | 2.4588 | 2.9375 | 2.9 | 1.3549 | 2.1118 | 2.4315
0008 | 0008 | QC | パネル-L | [5 empty] | 3.1 | [8 empty] | 1.3 |  |  |  | 3.106e-17 | 1.3429 | 2.1635 | 2.3127 | 2.5365 | 2.5 | 1.2307 | 1.8854 | 2.2168 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.8 |  |  |  | 1.0123 | 1.639 | 1.9764 | 2.4585 | 2.6995 | 2.7 | 1.9535 | 2.229 | 2.5138 | [5 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.8 |  |  |  | 0 | 1.3429 | 2.1038 | 2.641 | 2.9095 | 2.9 | 1.3907 | 2.1451 | 2.5929 | [5 empty] | 2.6
0009 | 0009 | QC | パネル-L | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 0 | 1.6747 | 0.91839 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5 | 0.35033 | 1.3653 | 1.4971 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  | 0.43385 | 1.3497 | 2.0246 | 2.4585 | 2.6995 | 2.7 | 1.7212 | 2.1908 | 2.5928 | [5 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.31333 | 1.5249 | 1.7338 | 2.5693 | 2.6947 | 2.7 | 1.5488 | 2.1323 | 2.3696 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3.2
0010 | 0010 | QC | パネル-M | 3.9384 | 42.5171 | 54.445 | 126 | 126 | 18.6 | 44.0102 | 62.7726 | 126 | [5 empty] | 13.3 | [8 empty] | 16.5 |  |  |  | 4.0627 | 9.0333 | 11.9222 | 15.1208 | 17.0075 | 17 | 10.2359 | 13.1001 | 14.4769 | [5 empty] | 19.2 | [8 empty] | 20.3 |  |  |  | 5.5089 | 10.2611 | 13.4967 | 17.8 | 19.6462 | 19.7 | 11.8649 | 14.1516 | 16.9924 | [5 empty] | 17.7 | [8 empty] | 21.6 |  |  |  | 4.7453 | 12.0796 | 16.6 | 20.0667 | 22.7333 | 22.8 | 12.2923 | 16.6586 | 18.9988
0011 | 0011 | QC | パネル-M | [5 empty] | 18.5 | [8 empty] | 13.6 |  |  |  | 4.2524 | 7.4733 | 10.5933 | 13.54 | 16.4136 | 16.5 | 9.883 | 11.8412 | 13.165 | [5 empty] | 16.2 | [8 empty] | 17.9 |  |  |  | 7.1143 | 11.9429 | 14.397 | 18.2776 | 20.5164 | 20.6 | 13.76 | 16.4537 | 18.0836 | [5 empty] | 19.4 | [8 empty] | 19.9 |  |  |  | 6.2167 | 11.9042 | 14.9765 | 19.6824 | 21.8882 | 21.9 | 12.5766 | 16.0613 | 18.2877 | [5 empty] | 19.6
0012 | 0012 | QC | パネル-M | [5 empty] | 18.6 |  |  |  | 4.7 | 7.9667 | 10.5333 | 12.4 | 14.1333 | 14.1 | 9.323 | 11.2419 | 12.427 | [5 empty] | 17 | [8 empty] | 17.9 |  |  |  | 4.6277 | 8.9925 | 12.5409 | 15.6519 | 18.4296 | 18.4 | 10.896 | 13.1698 | 15.7106 | [5 empty] | 18.8 | [8 empty] | 18.4 |  |  |  | 5.9133 | 10.16 | 13.1933 | 16.6788 | 19.103 | 19.1 | 12.2045 | 14.7686 | 17.0021 | [5 empty] | 21.7 | [8 empty] | 21.6
0013 | 0013 | QC | パネル-H | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 47.2 | 126 | 126 | 126 | [5 empty] | 40.9 | [8 empty] | 45 |  |  |  | 19.8377 | 28.517 | 36.1239 | 41.0698 | 45.8256 | 45.8 | 32.8396 | 37.2931 | 40.7769 | [5 empty] | 46.7 | [8 empty] | 48.9 |  |  |  | 18.8769 | 31.0609 | 39.0194 | 43.903 | 48.9675 | 49.1 | 32.9599 | 39.384 | 43.7801 | [5 empty] | 46.1 | [8 empty] | 51.4 |  |  |  | 20.7333 | 32.8346 | 40.5744 | 46.8321 | 49.6316 | 49.7 | 33.9977 | 40.3812 | 43.7418
0014 | 0014 | QC | パネル-H | [5 empty] | 47.2 | [8 empty] | 45.1 |  |  |  | 17.7773 | 28.4591 | 35.6677 | 40.8466 | 46.2507 | 46.4 | 32.5802 | 38.052 | 41.6778 | [5 empty] | 44.3 | [8 empty] | 47 |  |  |  | 21.5612 | 31.7255 | 38.5795 | 43.5947 | 49.7801 | 49.9 | 35.3767 | 40.474 | 43.5843 | [5 empty] | 48.5 | [8 empty] | 49.4 |  |  |  | 22.4765 | 33.7037 | 42.04 | 46.4533 | 50.2128 | 50.3 | 36.6321 | 42.4649 | 46.6905 | [5 empty] | 50
0015 | 0015 | QC | パネル-H | [5 empty] | 47.6 |  |  |  | 16.8 | 29.9033 | 33.765 | 40.6608 | 43.4192 | 43.4 | 32.4608 | 37.5711 | 39.8104 | [5 empty] | 47 | [8 empty] | 47 |  |  |  | 22.5037 | 31.4546 | 38.2571 | 42.9028 | 46.5529 | 46.5 | 35.7183 | 39.8559 | 43.1046 | [5 empty] | 46.2 | [8 empty] | 50.7 |  |  |  | 19.5576 | 31.4348 | 39.3393 | 45.7617 | 49.7139 | 49.7 | 34.5421 | 40.5145 | 44.1237 | [5 empty] | 53.7 | [8 empty] | 51.9
0016 | 0016 | QC | パネル-L | [90 empty] | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.8 | 126 | 126 | 126 | [5 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.6 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 3.3 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 3.3 | [8 empty] | 3.4
0017 | 0017 | QC | パネル-L | [95 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 3.3 | [8 empty] | 3.6 | [8 empty] | 3.2
0018 | 0018 | QC | パネル-L | [95 empty] | 2.9 |  |  |  | 0 | 1.4198 | 1.7135 | 2.1052 | 2.2031 | 2.3 | 1.1272 | 2.1078 | 2.1081 | [5 empty] | 2.7 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 3.1
0019 | 0019 | QC | パネル-M | [90 empty] | 3.8857 | 27.6571 | 23.9818 | 19.8 | 18.8909 | 18.3 | 27.909 | 23.681 | 20.9945 | [5 empty] | 13.4 | [8 empty] | 18 | [8 empty] | 18.9 | [8 empty] | 21 | [8 empty] | 20.8 | [8 empty] | 20.3 | [8 empty] | 18.7 | [8 empty] | 21.7 | [8 empty] | 22.7
0020 | 0020 | QC | パネル-M | [95 empty] | 20.3 | [8 empty] | 16.2 | [8 empty] | 18 | [8 empty] | 17.9 | [8 empty] | 19.2 | [8 empty] | 20.2 | [8 empty] | 20.8 | [8 empty] | 21.3 | [8 empty] | 22.1 | [8 empty] | 21.3
0021 | 0021 | QC | パネル-M | [95 empty] | 19 |  |  |  | 4.4552 | 8.8456 | 10.6656 | 13.0922 | 14.9842 | 14.9 | 9.7885 | 12.4485 | 13.3887 | [5 empty] | 18.2 | [8 empty] | 20.1 | [8 empty] | 19.4 | [8 empty] | 18.9 | [8 empty] | 20.1 | [8 empty] | 20.4 | [8 empty] | 22.1 | [8 empty] | 21.3
0022 | 0022 | QC | パネル-H | [90 empty] | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 47.4 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | [5 empty] | 41.8 | [8 empty] | 44.6 | [8 empty] | 47.1 | [8 empty] | 47.8 | [8 empty] | 49.1 | [8 empty] | 47 | [8 empty] | 48.8 | [8 empty] | 51.9 | [8 empty] | 50.5
0023 | 0023 | QC | パネル-H | [95 empty] | 47.2 | [8 empty] | 44.8 | [8 empty] | 45.6 | [8 empty] | 43.9 | [8 empty] | 47.6 | [8 empty] | 48.6 | [8 empty] | 47.9 | [8 empty] | 50 | [8 empty] | 50.2 | [8 empty] | 50
0024 | 0024 | QC | パネル-H | [95 empty] | 46.8 |  |  |  | 23.1421 | 31.0067 | 37.046 | 39.8333 | 44.7112 | 44.8 | 35.0642 | 38.4974 | 41.2966 | [5 empty] | 46.8 | [8 empty] | 48.7 | [8 empty] | 47.8 | [8 empty] | 47.2 | [8 empty] | 48 | [8 empty] | 50.9 | [8 empty] | 51.6 | [8 empty] | 51.9
0025 | 0025 | QC | TAT CONT-L | 3.5903 | 4.3736 | 4.4606 | 4.6782 | 4.6782 | 4.7 | 4.1678 | 4.5383 | 4.572 | [5 empty] | 6.1 | [8 empty] | 4.6 |  |  |  | 3.4254 | 4.222 | 4.4876 | 4.7 | 4.6469 | 4.6 | 4.0209 | 4.4414 | 4.5842 | [5 empty] | 4.8 | [8 empty] | 5.4 |  |  |  | 2.8543 | 3.5411 | 4.142 | 4.6142 | 4.9022 | 4.9 | 3.7836 | 4.1357 | 4.4386 | [5 empty] | 4.7 | [8 empty] | 5.8 |  |  |  | 3.0681 | 3.8079 | 4.1995 | 4.9264 | 4.9264 | 4.9 | 4.1984 | 4.4444 | 4.6688
0026 | 0026 | QC | TAT CONT-L | [5 empty] | 5.7 | [8 empty] | 6.1 |  |  |  | 3.5063 | 4.1778 | 4.1778 | 4.1778 | 4.1032 | 4.1 | 4.0218 | 4.3022 | 4.4084 | [5 empty] | 4.4 | [8 empty] | 5.6 |  |  |  | 3.2779 | 4.001 | 4.6759 | 5.6286 | 6.1238 | 6.2 | 4.2396 | 4.5857 | 5.2847 | [5 empty] | 5.8 | [8 empty] | 4.5
0027 | 0027 | QC | TAT CONT-L | 3.6773 | 3.8514 | 4.0255 | 4.2431 | 10.0083 | 5 | 4.3054 | 4.4102 | 4.4557 | [5 empty] | 5.4 | [8 empty] | 5.4 |  |  |  | 3.5316 | 4.0627 | 4.3814 | 4.6469 | 4.5938 | 4.6 | 4.1608 | 4.504 | 4.6551 | [5 empty] | 4.9 | [8 empty] | 4.9 |  |  |  | 3.6269 | 4.142 | 4.1849 | 4.5712 | 4.9022 | 4.9 | 4.168 | 4.3633 | 4.496 | [5 empty] | 4.3 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 3.1986 | 4.1125 | 4.5042 | 5.4697 | 5.6507 | 5.6 | 4.2213 | 4.5469 | 4.9374
0028 | 0028 | QC | TAT CONT-H | [5 empty] | 29 | [8 empty] | 30.5 |  |  |  | 15.5045 | 21.1864 | 24.1409 | 27.55 | 29.5881 | 29.7 | 22.6756 | 26.0906 | 27.0793 | [5 empty] | 29.6 | [8 empty] | 31.9 |  |  |  | 16.4866 | 22.606 | 26.4866 | 29.0508 | 31.5583 | 31.6 | 23.8185 | 26.6514 | 28.4472 | [5 empty] | 29.3 | [8 empty] | 29 |  |  |  | 13.7052 | 21.0059 | 26.5941 | 29.6173 | 33.5402 | 33.6 | 23.2156 | 26.7154 | 29.1201 | [5 empty] | 29.3
0029 | 0029 | QC | TAT CONT-H | [5 empty] | 31 |  |  |  | 13.5667 | 20.4667 | 21.1333 | 26.8 | 29.6275 | 29.6 | 22.8609 | 26.0487 | 26.3045 | [5 empty] | 27.9 | [8 empty] | 29.2 |  |  |  | 15.0963 | 21.3926 | 24.9111 | 27.8741 | 30.1273 | 30.1 | 23.2509 | 26.7421 | 28.5692 | [5 empty] | 30.5 | [8 empty] | 31.3 |  |  |  | 15.3152 | 21.3758 | 25.3152 | 27.7394 | 30.6114 | 30.6 | 23.0655 | 26.0132 | 27.8262 | [5 empty] | 29.9 | [8 empty] | 26.8
0030 | 0030 | QC | TAT CONT-H | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 31.2 | 126 | 126 | 126 | [5 empty] | 29.6 | [8 empty] | 29.9 |  |  |  | 13.6556 | 21.7245 | 25.6868 | 27.9509 | 30.417 | 30.3 | 22.3675 | 25.9994 | 28.2079 | [5 empty] | 30.5 | [8 empty] | 29.5 |  |  |  | 14.4154 | 21.1846 | 25.0308 | 29.2522 | 31.9653 | 32.1 | 23.0156 | 26.2942 | 27.9831 | [5 empty] | 29.8 | [8 empty] | 32.7 |  |  |  | 17.8 | 22.6 | 25.1333 | 28.2 | 31.5172 | 31.6 | 23.8047 | 25.8471 | 27.3668
0031 | 0031 | QC | TAT CONT-L | [95 empty] | 4.6 | [8 empty] | 7.1 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 4.9 | [8 empty] | 6.1 | [8 empty] | 5.8 | [8 empty] | 5.5 | [8 empty] | 4.6 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 5.1
0032 | 0032 | QC | TAT CONT-L | [95 empty] | 4.7 |  |  |  | 5.8122 | 6.8233 | 7.8344 | 6.2167 | 7.0256 | 7.1 | 6.4852 | 7.2077 | 7.313 | [5 empty] | 4.7 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 5.8 | [8 empty] | 5.7 | [8 empty] | 5.9 | [8 empty] | 4.7 | [8 empty] | 5.2 | [8 empty] | 4.5
0033 | 0033 | QC | TAT CONT-L | [90 empty] | 60.9551 | 18.7638 | 32.8275 | 15.2478 | 4.7 | 4.4 | 16.9276 | 1.9932 | 4.4211 | [5 empty] | 5.9 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 4.6 | [8 empty] | 5.3 | [8 empty] | 4.8 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 4.7 | [8 empty] | 5.4 | [8 empty] | 5.5
0034 | 0034 | QC | TAT CONT-H | [95 empty] | 29.4 | [8 empty] | 30.4 | [8 empty] | 30.8 | [8 empty] | 29.4 | [8 empty] | 32.1 | [8 empty] | 30.9 | [8 empty] | 29.8 | [8 empty] | 30 | [8 empty] | 34.1 | [8 empty] | 30.9
0035 | 0035 | QC | TAT CONT-H | [95 empty] | 31.3 |  |  |  | 19.1947 | 25.2474 | 26.8263 | 29.8453 | 31.4712 | 31.6 | 25.3583 | 28.4714 | 28.7262 | [5 empty] | 28.2 | [8 empty] | 28.9 | [8 empty] | 30.6 | [8 empty] | 27 | [8 empty] | 32.2 | [8 empty] | 33.4 | [8 empty] | 31 | [8 empty] | 29.6
0036 | 0036 | QC | TAT CONT-H | [90 empty] | 24.1636 | 17.0727 | 58.6933 | 61.9 | 61.9 | 27.4 | 15.1668 | 61.9 | 61.9 | [5 empty] | 29.7 | [8 empty] | 30.1 | [8 empty] | 30.5 | [8 empty] | 30.6 | [8 empty] | 27.6 | [8 empty] | 28.9 | [8 empty] | 30.2 | [8 empty] | 33.8 | [8 empty] | 30.9
0037 | 0037 | QC | TAT CONT-L | [77 empty] | 5.5 | [8 empty] | 4.6
0070 | 0070 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-1 | 1.2838 | 2.0671 | 2.3718 | 2.5023 | 2.5023 | 2.5 | 1.9664 | 2.4108 | 2.5381 | [5 empty] | 2.7 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  | 1.1418 | 1.726 | 2.1508 | 2.4695 | 2.4695 | 2.5 | 1.7822 | 2.0954 | 2.3504 | [5 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.1 |  |  |  | 0.75114 | 1.3091 | 1.8242 | 1.953 | 1.9959 | 2 | 1.4087 | 1.8351 | 1.9741 | [5 empty] | 1.6 | [8 empty] | 1.6 |  |  |  | 0 | 0.28287 | 0.50046 | 1.0662 | 0.97917 | 1 | 0.30009 | 0.59946 | 0.63011 | [5 empty] | 2.4 | [8 empty] | 3.4 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 1.7 | [8 empty] | 1.9 | [8 empty] | 1
0071 | 0071 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-2 | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 6.1 | 9.3667 | 9.8333 | 11 | 11.7 | 11.7 | 9.077 | 10.6921 | 11.4923 | [5 empty] | 9.2 | [8 empty] | 6.1 |  |  |  | 3.0851 | 4.4831 | 5.2151 | 6.1308 | 6.2453 | 6.2 | 4.2358 | 5.4165 | 6.1159 | [5 empty] | 5.6 | [8 empty] | 5.7 |  |  |  | 2.1516 | 3.5302 | 3.7391 | 3.948 | 4.324 | 4.3 | 3.2659 | 3.904 | 3.9874 | [5 empty] | 4.8 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 126 | 50.4072 | 22.2797 | 8.2159 | 11.7319 | 4.3 | 70.6548 | 30.7934 | 15.4982 | [5 empty] | 10 | [8 empty] | 9.5 | [8 empty] | 7.4 | [8 empty] | 5.9 | [8 empty] | 5.1 | [8 empty] | 4.5 | [8 empty] | 3.9 | [8 empty] | 4.2 | [8 empty] | 3.4
0072 | 0072 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-3 | [5 empty] | 1.8 | [8 empty] | 1.7 |  |  |  | 0 | 0.67143 | 1.0444 | 1.2683 | 1.4921 | 1.5 | 0.56241 | 1.0944 | 1.4199 | [5 empty] | 2.1 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.0123 | 1.88 | 2.0246 | 1.9282 | 2.2656 | 2.3 | 1.8011 | 2.0871 | 2.2242 | [5 empty] | 2.3 | [8 empty] | 1.7 |  |  |  | 0.76095 | 1.4771 | 2.059 | 2.4171 | 2.4171 | 2.4 | 1.6501 | 2.0132 | 2.2342 | [5 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 1.5177 | 1.0281 | 1.3219 | 1.3219 | 1.4 | 0.40485 | 1.2427 | 1.0621 | [5 empty] | 1.2 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1.9
0075 | 0075 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-4 | 1.9801 | 2.7634 | 3.0681 | 3.2856 | 3.3727 | 3.4 | 2.7232 | 3.0773 | 3.2064 | [5 empty] | 4.7 | [8 empty] | 3.8 |  |  |  | 1.4605 | 2.7881 | 3.3192 | 3.2661 | 2.8412 | 2.9 | 2.202 | 2.6897 | 2.9531 | [5 empty] | 3.3 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  | 1.9959 | 2.5968 | 2.7256 | 2.8973 | 2.8114 | 2.8 | 2.4265 | 2.6694 | 2.6619 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.76157 | 1.5884 | 1.5449 | 1.9366 | 2.2847 | 2.3 | 1.3779 | 1.8042 | 1.8504 | [5 empty] | 2.7 | [8 empty] | 4.1 | [8 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 3.3 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 1.6
0076 | 0076 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 0.91839 | 2.7552 | 3.8356 | 2.8632 | 2.9713 | 3 | 2.5707 | 3.2108 | 3.8776 | [5 empty] | 3.4 | [8 empty] | 2.9 |  |  |  | 1.88 | 2.6031 | 2.9405 | 2.8441 | 2.9887 | 3 | 2.534 | 2.8722 | 2.9146 | [5 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  | 1.0653 | 1.4413 | 2.068 | 2.2769 | 2.3187 | 2.3 | 1.6808 | 1.837 | 2.1186 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 1.7 |  |  |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.9 | 126 | 126 | 126 | [5 empty] | 3.9 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 3.4 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.1
0077 | 0077 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-6 | [5 empty] | 2.8 | [8 empty] | 3.4 |  |  |  | 3.106e-17 | 1.8651 | 2.0143 | 2.3873 | 2.3873 | 2.4 | 1.1521 | 2.149 | 2.2667 | [5 empty] | 2.4 | [8 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.1087 | 1.6872 | 2.121 | 2.5067 | 2.6513 | 2.7 | 1.9281 | 2.3426 | 2.4816 | [5 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.71619 | 1.701 | 2.1486 | 2.4171 | 2.3276 | 2.3 | 1.7209 | 2.1451 | 2.294 | [5 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.126 | 3.0844 | 2.8885 | 2.6927 | 2.7906 | 2.8 | 1.9527 | 3.0305 | 2.8926 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 1.9
0078 | 0078 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-7 | 1.4579 | 2.5023 | 2.8505 | 3.0681 | 3.2856 | 3.3 | 2.2416 | 2.7184 | 2.7996 | [5 empty] | 3.6 | [8 empty] | 3.7 |  |  |  | 2.2571 | 2.6819 | 2.8412 | 2.9475 | 3.3723 | 3.4 | 2.7616 | 2.94 | 3.095 | [5 empty] | 3.1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.5667 | 2.2105 | 2.3393 | 2.6397 | 2.8114 | 2.8 | 2.2456 | 2.543 | 2.6046 | [5 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.8 |  |  |  | 1.0227 | 1.3273 | 1.7625 | 2.0671 | 1.8931 | 1.9 | 1.5842 | 1.958 | 2.1119 | [5 empty] | 3.2 | [8 empty] | 3.8 | [8 empty] | 3.5 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.1 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.4
0079 | 0079 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-8 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 2.9713 | 3.7276 | 3.8356 | 4.3759 | 3.7276 | 3.7 | 3.3108 | 3.7836 | 3.8776 | [5 empty] | 3.5 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 2.0246 | 2.4585 | 2.9405 | 2.8441 | 3.3262 | 3.3 | 2.6356 | 2.929 | 3.1077 | [5 empty] | 3.3 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  | 1.1489 | 1.9427 | 2.1098 | 1.9844 | 2.5693 | 2.6 | 2.0111 | 2.3538 | 2.4254 | [5 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.2 |  |  |  | 126 | 126 | 124.242 | 124.242 | 126 | 2.9 | 126 | 126 | 125.8279 | [5 empty] | 3.9 | [8 empty] | 3.4 | [8 empty] | 3.3 | [8 empty] | 3.7 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.5
0080 | 0080 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-9 | [5 empty] | 5.9 | [8 empty] | 11 |  |  |  | 4.327 | 7.1267 | 8.1667 | 9.0333 | 9.38 | 9.4 | 6.5036 | 8.0637 | 8.6517 | [5 empty] | 6.9 | [8 empty] | 7.3 |  |  |  | 3.7118 | 4.5313 | 5.1333 | 7.1143 | 6.7429 | 6.8 | 4.8875 | 5.9378 | 6.5246 | [5 empty] | 5.1 | [8 empty] | 4.3 |  |  |  | 2.641 | 3.4467 | 3.8943 | 4.6105 | 4.4314 | 4.4 | 3.4663 | 3.8851 | 3.9975 | [5 empty] | 3.3 | [8 empty] | 4.9 |  |  |  | 6.8233 | 9.0478 | 9.25 | 11.6767 | 11.07 | 11 | 8.936 | 10.781 | 10.9584 | [5 empty] | 10.2 | [8 empty] | 6.6 | [8 empty] | 6.4 | [8 empty] | 6.7 | [8 empty] | 5.7 | [8 empty] | 4.4 | [8 empty] | 4.2 | [8 empty] | 3.5
0081 | 0081 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-10 | 1.5449 | 2.1106 | 2.3282 | 2.4588 | 2.7634 | 2.8 | 2.2187 | 2.4877 | 2.6543 | [5 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  | 1.4073 | 1.9915 | 2.204 | 2.5226 | 3.0006 | 3 | 2.146 | 2.5333 | 2.7049 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  | 1.0945 | 1.9959 | 2.3822 | 2.6397 | 2.5968 | 2.6 | 1.9516 | 2.5177 | 2.6332 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  | 0.19583 | 0.97917 | 1.7625 | 1.8495 | 2.4153 | 2.4 | 1.2632 | 1.7017 | 2.0829 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 2.4
0082 | 0082 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-11 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 6.8 | 6.3333 | 7.2667 | 8.2 | 7.2667 | 7.3 | 6.8639 | 6.9814 | 7.7534 | [5 empty] | 5.4 | [8 empty] | 3.9 |  |  |  | 3.1333 | 3.76 | 4.1456 | 3.9528 | 3.8082 | 3.8 | 3.4992 | 3.8092 | 4.0089 | [5 empty] | 3.7 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  | 1.9427 | 2.3604 | 2.7364 | 2.7364 | 2.9453 | 3 | 2.2752 | 2.6245 | 2.7043 | [5 empty] | 3.1 | [8 empty] | 1.7 |  |  |  | 126 | 126 | 103.1464 | 92.5986 | 120.7261 | 3.1 | 124.382 | 119.8425 | 102.3535 | [5 empty] | 8.5 | [8 empty] | 5.6 | [8 empty] | 4.5 | [8 empty] | 3.9 | [8 empty] | 3.5 | [8 empty] | 2.6 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 1.8
0083 | 0083 | SAMPLE | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ-12 | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 3.6 |  |  |  | 1.3429 | 1.7159 | 1.9397 | 2.3127 | 2.6111 | 2.6 | 1.8597 | 2.1051 | 2.2667 | [5 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  | 0.9641 | 1.5426 | 1.9282 | 2.1692 | 2.2174 | 2.2 | 1.6995 | 2.0303 | 2.3207 | [5 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1.6 |  |  |  | 0 | 0.85048 | 1.2981 | 1.5219 | 2.1486 | 2.1 | 0.94252 | 1.3541 | 1.5768 | [5 empty] | 1.9 | [8 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.73438 | 1.0281 | 1.7135 | 1.9094 | 2.399 | 2.4 | 1.9011 | 1.9348 | 2.2389 | [5 empty] | 2.1 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.1 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 1.6
51 | 51 | SAMPLE | 240619 T病院-6 | 4.1995 | 13.0417 | 24.9538 | 40.1315 | 46.0955 | 10.8 | 25.3141 | 31.0482 | 34.9321 | 3.9437 | 4.592 | 4.592 | 5.6333 | 5.6333 | 5.6 | 4.4495 | 5.0573 | 4.9493 | 2.9095 | 5.74 | 5.22 | 6.6067 | 5.5667 | 5.6 | 3.9824 | 5.5113 | 5.6428 | 2.8412 | 3.9565 | 4.1689 | 4.5938 | 5.8556 | 5.9 | 4.0489 | 4.5978 | 4.6905 | 4.1456 | 5.673 | 7.0465 | 8.1912 | 8.878 | 8.8 | 6.3723 | 7.5065 | 8.0265 | 4.1938 | 5.7524 | 7.6095 | 9.0952 | 11.3238 | 11.3 | 7.497 | 8.4901 | 9.5831 | 3.584 | 6.3178 | 8.34 | 9.25 | 11.3733 | 11.4 | 7.0698 | 8.9689 | 10.025 | 5.2056 | 7.7333 | 8.5422 | 10.6656 | 11.7778 | 11.8 | 8.6881 | 9.9202 | 10.5362 | 6.2167 | 8.6813 | 10.5771 | 12.4729 | 14.6824 | 14.7 | 10.3788 | 11.7401 | 12.579 | 5.5602 | 8.2766 | 11.5363 | 13.9333 | 15.4 | 15.4 | 10.6224 | 12.168 | 13.4615 | 9.3714 | 26.2857 | 25.9818 | 21.4364 | 19.0727 | 18.2 | 26.7593 | 23.8952 | 22.087 | 5.0033 | 7.0256 | 7.6322 | 7.8344 | 8.6433 | 8.7 | 6.8049 | 7.6841 | 8.2581 | [5 empty] | 9.1 | [8 empty] | 11.8 | [8 empty] | 13.2 | [8 empty] | 16.4 | [8 empty] | 19.3 | [8 empty] | 22.8 | [8 empty] | 26.7 | [8 empty] | 31.5
52 | 52 | SAMPLE | 240619 T病院-48 | 25.7231 | 34.1676 | 45.4991 | 50.8667 | 56.2342 | 12.7 | 42.4389 | 46.1533 | 52.4523 | 7.2667 | 6.5667 | 9.1333 | 10.7667 | 11.4667 | 11.5 | 9.323 | 8.7681 | 9.9344 | 8.5133 | 8.86 | 9.38 | 10.0733 | 11.2867 | 11.4 | 9.7003 | 10.3097 | 10.3876 | 4.1689 | 8.7444 | 10.4778 | 10.9111 | 12.0667 | 12.1 | 7.4959 | 10.6328 | 11.0393 | 7.7333 | 10.1371 | 10.0226 | 11.2818 | 12.4264 | 12.4 | 9.9913 | 11.1472 | 11.4655 | 8.2286 | 9.5905 | 11.4476 | 12.6857 | 13.9493 | 14 | 11.1504 | 12.2093 | 12.6416 | 4.6142 | 8.5422 | 9.7556 | 10.6656 | 11.98 | 12 | 8.6149 | 10.4578 | 11.1051 | 5.5089 | 8.8456 | 10.3622 | 11.5756 | 12.9911 | 13 | 9.434 | 11.1113 | 11.6164 | 8.1125 | 10.7667 | 12.4729 | 14.2412 | 15.1235 | 15.1 | 11.6775 | 13.0801 | 13.8694 | 8.005 | 10.7214 | 13.4378 | 14.8667 | 16.2 | 16.2 | 11.9583 | 13.3947 | 14.9929 | 28.3455 | 24.1636 | 21.6182 | 17.9818 | 17.6182 | 19.3 | 22.1607 | 20.0399 | 18.688 | 10.8678 | 12.89 | 12.2833 | 12.0811 | 12.2833 | 12.2 | 11.1737 | 11.9721 | 11.7685 | [5 empty] | 13.3 | [8 empty] | 15.1 | [8 empty] | 16.9 | [8 empty] | 18.6 | [8 empty] | 21.7 | [8 empty] | 21.4 | [8 empty] | 23.1 | [8 empty] | 26.7
53 | 53 | SAMPLE | 240619 T病院-121 | 4.1995 | 16.4923 | 32.3784 | 41.3243 | 47.8847 | 11.1 | 28.5568 | 35.2636 | 42.0995 | 2.8632 | 4.592 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 4.3926 | 5.8819 | 5.884 | 3.1333 | 5.74 | 7.6467 | 8.6867 | 11.1133 | 11.2 | 6.0469 | 8.472 | 9.3461 | 4.4876 | 6.2889 | 7.7333 | 9.4667 | 11.0556 | 11.1 | 7.8764 | 9.0163 | 9.9784 | 4.8717 | 7.161 | 8.878 | 10.2516 | 12.083 | 12.1 | 8.7247 | 9.8662 | 10.5484 | 4.6277 | 8.4762 | 9.5905 | 10.9524 | 12.9333 | 12.9 | 8.9323 | 10.532 | 11.2364 | 4.8011 | 7.1267 | 9.5533 | 11.5756 | 12.7889 | 12.8 | 8.828 | 10.0409 | 10.9701 | 5.2056 | 8.0367 | 10.3622 | 12.1822 | 14.103 | 14.1 | 9.8069 | 11.2304 | 12.2239 | 6.6906 | 9.1552 | 11.3354 | 14.0941 | 15.2706 | 15.3 | 11.1281 | 12.1868 | 13.3384 | 6.6468 | 9.9065 | 11.8985 | 13.8 | 15.4 | 15.4 | 11.0041 | 12.808 | 14.1917 | 2.0571 | 19.4286 | 28.1636 | 25.8 | 23.0727 | 15.2 | 24.0546 | 27.5363 | 25.1218 | 4.1615 | 6.8233 | 7.2278 | 7.6322 | 8.6433 | 8.7 | 6.1655 | 7.8032 | 8.3931 | [5 empty] | 12.1 | [8 empty] | 13.3 | [8 empty] | 15.1 | [8 empty] | 16.5 | [8 empty] | 17.6 | [8 empty] | 15.4 | [8 empty] | 20.6 | [8 empty] | 24.1
54 | 54 | SAMPLE | 240619 T病院-146 | 31.782 | 37.1495 | 47.8847 | 52.0595 | 60.409 | 13.5 | 46.8385 | 50.3686 | 55.6378 | 4.2678 | 9.1333 | 9.8333 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 7.4787 | 10.005 | 10.7134 | 4.4016 | 6.4333 | 8.5133 | 10.7667 | 11.2867 | 11.4 | 7.7822 | 8.5741 | 9.809 | 6.1444 | 7.7333 | 8.4556 | 9.9 | 11.0556 | 11.1 | 8.7137 | 9.2716 | 10.1713 | 6.2453 | 8.7635 | 9.6792 | 10.366 | 11.9686 | 12 | 9.2675 | 10.2033 | 10.6249 | 7.8571 | 9.9619 | 11.819 | 13.0571 | 15.4418 | 15.5 | 11.7376 | 12.7197 | 13.7162 | 8.1378 | 9.5533 | 11.07 | 12.4856 | 13.4967 | 13.5 | 10.9059 | 11.6489 | 12.3877 | 6.52 | 9.3511 | 10.3622 | 12.1822 | 13.4967 | 13.5 | 10.393 | 11.826 | 12.2239 | 6.6906 | 9.9135 | 11.525 | 13.5156 | 14.0941 | 14.1 | 10.8783 | 12.3543 | 13.022 | 5.4697 | 8.7294 | 11.7174 | 13.0756 | 14.8667 | 14.9 | 10.1452 | 11.5814 | 13.2196 | 13.4857 | 27.9818 | 25.4364 | 21.4364 | 18.8909 | 18.3 | 26.3761 | 23.2526 | 21.4801 | 9.4522 | 10.4633 | 10.6656 | 11.4744 | 12.0811 | 12 | 11.0672 | 11.7338 | 12.0385 | [5 empty] | 14.1 | [8 empty] | 15.9 | [8 empty] | 16.4 | [8 empty] | 17.3 | [8 empty] | 21.3 | [8 empty] | 21.7 | [8 empty] | 26.1 | [8 empty] | 29
55 | 55 | SAMPLE | 240619 T病院-94 | 19.5692 | 37.7459 | 48.4811 | 58.0234 | 126 | 15.7 | 46.8385 | 54.9353 | 60.8143 | 4.4839 | 4.4839 | 6.8 | 8.2 | 9.1333 | 9.1 | 6.9869 | 7.3937 | 8.6881 | 4.8733 | 7.1267 | 10.2467 | 12.1533 | 13.1933 | 13.3 | 8.9696 | 10.1055 | 11.4291 | 4.6469 | 7.8778 | 10.4778 | 12.5 | 13.3667 | 13.4 | 9.4748 | 10.6328 | 12.0037 | 8.4201 | 11.0528 | 13.2277 | 13.9852 | 17.3185 | 17.3 | 12.223 | 13.3721 | 14.9688 | 9.4667 | 12.9333 | 14.8448 | 16.7851 | 18.5761 | 18.6 | 13.9877 | 16.1021 | 17.4857 | 7.9356 | 11.3733 | 13.3956 | 16.5692 | 18.8769 | 18.9 | 12.8239 | 14.5141 | 16.1707 | 7.3289 | 10.3622 | 13.5978 | 15.0121 | 20.4667 | 20.5 | 12.8971 | 14.6793 | 16.7997 | 9.9135 | 13.7052 | 17.4765 | 21.0059 | 23.2118 | 23.2 | 15.6215 | 18.7465 | 20.4478 | 12.4418 | 17.5333 | 22.0667 | 25.9333 | 28.3333 | 28.4 | 20.081 | 22.9414 | 25.0522 | 27.0727 | 20.5273 | 16.5273 | 61.9 | 61.9 | 28 | 15.8375 | 43.0126 | 61.9 | 7.43 | 9.0478 | 11.07 | 11.8789 | 12.89 | 12.8 | 11.0672 | 11.8529 | 12.7136 | [5 empty] | 17.2 | [8 empty] | 21.1 | [8 empty] | 26.6 | [8 empty] | 28.9 | [8 empty] | 29.8 | [8 empty] | 33.9
56 | 56 | SAMPLE | 240619 T病院-23 | 41.9207 | 56.8306 | 91.8133 | 126 | 126 | 14.9 | 53.438 | 62.7726 | 114.8158 | 25.1333 | 32.3858 | 37.3508 | 35.9717 | 37.6267 | 37.6 | 30.862 | 34.3217 | 35.943 | 22.7773 | 28.0045 | 29.1378 | 28.6864 | 29.3629 | 29.5 | 25.6695 | 28.0985 | 29.0496 | 14.5547 | 20.4038 | 21.1585 | 20.9698 | 20.4038 | 20.4 | 17.9929 | 20.8873 | 21.4054 | 11.7396 | 15.837 | 17.8741 | 18.2444 | 18.0593 | 18.1 | 14.4687 | 16.7072 | 17.6889 | 11.5714 | 14.6955 | 16.0388 | 17.0836 | 16.9343 | 17 | 13.5643 | 15.3988 | 16.2899 | 10.2611 | 13.0922 | 13.8 | 14.7231 | 14.1077 | 14.1 | 11.9715 | 13.4355 | 13.7379 | 10.2611 | 12.6878 | 13.6989 | 13.6989 | 13.4967 | 13.5 | 11.8315 | 13.1362 | 13.4391 | 10.1031 | 12.8521 | 13.2313 | 14.5353 | 13.5156 | 13.5 | 11.7275 | 12.7451 | 12.8954 | 6.194 | 9.3632 | 10.7214 | 9.6348 | 10.8119 | 10.8 | 8.3799 | 9.6614 | 10.2574 | 20.8 | 27.6182 | 24.8909 | 24.3455 | 24.1636 | 14.4 | 28.388 | 26.3583 | 25.1218 | 19.7211 | 27.8789 | 29.3807 | 30.5421 | 30.0775 | 30.2 | 25.6356 | 29.3308 | 30.1306 | [5 empty] | 25.6 | [8 empty] | 21.7 | [8 empty] | 18.1 | [8 empty] | 17.6 | [8 empty] | 16.2 | [8 empty] | 11.5 | [8 empty] | 14.3
57 | 57 | SAMPLE | 240619 T病院-101 | 41.9207 | 56.2342 | 74.72 | 126 | 126 | 16.5 | 56.8949 | 92.9768 | 126 | 21.8 | 24.1333 | 26.4667 | 28.8 | 30.7308 | 30.7 | 25.6712 | 26.834 | 27.8623 | 15.05 | 19.5955 | 21.1864 | 21.6409 | 24.1409 | 24.3 | 19.3224 | 21.1376 | 22.0719 | 12.2111 | 14.7434 | 16.8189 | 18.3283 | 18.3283 | 18.3 | 15.6068 | 17.4422 | 18.3821 | 9.7937 | 12.6553 | 14.9111 | 17.6889 | 17.5037 | 17.5 | 12.6452 | 13.8713 | 15.3397 | 11.5714 | 14.6955 | 15.591 | 17.2328 | 17.5313 | 17.6 | 13.9091 | 15.7505 | 16.3896 | 9.3511 | 11.7778 | 13.0922 | 14.1077 | 15.3385 | 15.3 | 12.0248 | 13.376 | 14.0136 | 8.4411 | 11.6767 | 12.1822 | 12.9911 | 13.2944 | 13.3 | 11.2987 | 12.6002 | 12.9665 | 8.776 | 11.051 | 11.999 | 12.7573 | 13.0417 | 13 | 10.9782 | 11.9076 | 12.3891 | 5.5602 | 8.3672 | 9.9065 | 10.9025 | 11.2647 | 11.3 | 8.523 | 9.608 | 10.4992 | 23.0857 | 26.8909 | 24.7091 | 23.9818 | 23.0727 | 15.2 | 27.1426 | 25.0732 | 24.2721 | 19.9842 | 24.7211 | 24.7211 | 27.3526 | 28.1421 | 28.3 | 24.249 | 25.9914 | 26.2664 | [5 empty] | 24.4 | [8 empty] | 20.2 | [8 empty] | 16.6 | [8 empty] | 16.9 | [8 empty] | 14.9 | [8 empty] | 14.1 | [8 empty] | 14.9 | [8 empty] | 13.5
58 | 58 | SAMPLE | 240619 T病院-84 | 17.2615 | 38.3423 | 52.0595 | 126 | 126 | 17.4 | 49.3526 | 58.0968 | 103.4033 | 2.7552 | 5.4 | 8.2 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 5.5115 | 7.9435 | 9.1555 | 4.327 | 8.86 | 10.42 | 11.6333 | 13.9136 | 14 | 9.0609 | 11.5349 | 12.5864 | 4.4345 | 8.6 | 10.1889 | 13.6556 | 16.2528 | 16.2 | 10.312 | 12.3344 | 13.5467 | 6.5887 | 10.1371 | 13.3421 | 15.837 | 17.6889 | 17.7 | 11.9214 | 13.7092 | 15.9579 | 5.381 | 11.0762 | 14.5463 | 16.6358 | 19.1731 | 19.2 | 11.9985 | 14.8713 | 16.8878 | 4.7 | 8.8456 | 12.1822 | 15.1846 | 17.6462 | 17.7 | 10.5862 | 12.4826 | 14.5272 | 5.1044 | 9.0478 | 11.7778 | 14.4061 | 16.8303 | 16.8 | 10.7127 | 12.4811 | 14.2707 | 6.501 | 10.6719 | 13.2313 | 17.3294 | 18.8 | 18.8 | 12.0771 | 13.8959 | 15.9313 | 7.19 | 10.993 | 15.8 | 19.2667 | 22.3333 | 22.4 | 13.2943 | 15.3236 | 18.4647 | 14.4 | 27.4364 | 22.7091 | 19.9818 | 17.2545 | 19.6 | 25.3222 | 22.0746 | 19.6592 | 6.4189 | 10.2611 | 11.07 | 13.0922 | 13.4967 | 13.4 | 9.895 | 11.8529 | 12.7136 | [5 empty] | 15.7 | [8 empty] | 18.2 | [8 empty] | 19.2 | [8 empty] | 18.9 | [8 empty] | 21.7 | [8 empty] | 21.1 | [8 empty] | 22.3 | [8 empty] | 23.5
59 | 59 | SAMPLE | 240619 T病院-47 | 37.7459 | 55.0414 | 117.4533 | 126 | 126 | 21.1 | 102.7619 | 126 | 126 | 6.1 | 8.6667 | 9.8333 | 10.0667 | 9.8333 | 9.8 | 8.8311 | 9.8675 | 10.4018 | 7.1267 | 10.2467 | 10.7667 | 13.3667 | 15.2773 | 15.4 | 11.1616 | 12.76 | 13.0493 | 8.0222 | 10.9111 | 13.2222 | 14.7434 | 17.5736 | 17.6 | 12.2148 | 13.6106 | 14.8548 | 8.6491 | 11.6252 | 13.8 | 16.5778 | 19.9111 | 19.9 | 13.3086 | 14.962 | 17.0707 | 9.3429 | 13.0571 | 16.0388 | 18.7254 | 21.4119 | 21.5 | 15.246 | 17.3329 | 18.8808 | 9.8567 | 12.6878 | 16.5692 | 19.6462 | 21.4923 | 21.5 | 15.3954 | 17.3232 | 19.2522 | 10.2611 | 14.7091 | 17.5879 | 21.9818 | 25.1636 | 25.2 | 17.7163 | 20.6586 | 21.9589 | 13.1365 | 17.6235 | 21.8882 | 25.7118 | 29.1269 | 29.1 | 21.7432 | 23.9436 | 25.9461 | 13.9333 | 18.4667 | 23.8 | 27.2667 | 31.0231 | 31.1 | 22.3293 | 24.7476 | 27.0107 | 25.0727 | 16.5273 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 32.4 | 60.2103 | 61.9 | 61.9 | 9.0478 | 10.2611 | 10.8678 | 12.2833 | 14.7211 | 14.6 | 12.0262 | 12.8058 | 13.3887 | [5 empty] | 20.7 | [8 empty] | 25.6 | [8 empty] | 33.6 | [8 empty] | 34.5 | [8 empty] | 35.9 | [8 empty] | 40.9 | [8 empty] | 47.3 | [8 empty] | 54.3
60 | 60 | SAMPLE | 240619 T病院-142 | 60.409 | 126 | 126 | 126 | 126 | 21.6 | 126 | 126 | 126 | 24.1333 | 28.8 | 33.4892 | 34.5925 | 36.7992 | 36.8 | 29.6992 | 31.8847 | 33.5489 | 15.7318 | 22.55 | 25.5045 | 27.7773 | 29.5881 | 29.7 | 22.3163 | 25.689 | 27.3827 | 16.8189 | 19.2717 | 22.1019 | 23.8 | 24.9321 | 24.9 | 21.2738 | 22.8877 | 24.0508 | 14.1704 | 18.6148 | 21.9481 | 23.6148 | 24.7259 | 24.7 | 19.3477 | 21.8337 | 23.5 | 16.9343 | 19.6209 | 22.1582 | 23.5015 | 24.5463 | 24.6 | 20.5154 | 22.168 | 23.2654 | 13.1933 | 16.5692 | 19.1846 | 19.0308 | 21.0308 | 21.1 | 16.3682 | 18.1387 | 19.1495 | 11.98 | 14.7091 | 17.8909 | 19.2545 | 21.0727 | 21.1 | 15.0817 | 17.1782 | 18.6206 | 11.999 | 14.0941 | 17.3294 | 17.4765 | 17.7706 | 17.8 | 14.3817 | 15.9747 | 17.1095 | 9.1821 | 12.5323 | 13.8 | 14.3333 | 14.4667 | 14.5 | 11.7197 | 13.3947 | 13.9246 | 24.5273 | 20.3455 | 17.0727 | 17.0727 | 15.2545 | 21.1 | 20.3403 | 18.1122 | 16.2602 | 21.8263 | 27.8789 | 30.7744 | 32.6326 | 33.0972 | 33.2 | 28.1316 | 31.2462 | 32.3018 | [5 empty] | 30.3 | [8 empty] | 26.1 | [8 empty] | 22.2 | [8 empty] | 21.8 | [8 empty] | 19.7 | [8 empty] | 19.8 | [8 empty] | 19.5 | [8 empty] | 13.5
61 | 61 | SAMPLE | 240619 T病院-111 | 61.0054 | 126 | 126 | 126 | 126 | 23.5 | 126 | 126 | 126 | 20.1333 | 24.8 | 19.4667 | 29.9033 | 32.3858 | 32.4 | 26.1981 | 29.6102 | 24.3015 | 19.3682 | 24.3682 | 25.7318 | 27.55 | 29.8133 | 29.9 | 24.472 | 26.7599 | 27.838 | 16.4415 | 21.5358 | 23.234 | 24.9321 | 26.2528 | 26.2 | 21.2738 | 23.7768 | 24.9326 | 15.837 | 21.2074 | 23.8 | 25.2815 | 26.763 | 26.8 | 21.2993 | 23.688 | 25.2309 | 15.8896 | 20.6657 | 22.3075 | 24.5463 | 24.994 | 25.1 | 20.7513 | 22.9592 | 23.963 | 12.0811 | 15.0308 | 17.3385 | 20.2615 | 21.6462 | 21.7 | 16.6925 | 18.4106 | 19.3549 | 11.3733 | 14.2545 | 18.3455 | 19.7091 | 21.8303 | 21.8 | 15.8002 | 18.2491 | 20.0368 | 12.9469 | 17.4765 | 21.1529 | 23.0647 | 24.8294 | 24.8 | 18.7986 | 20.9986 | 23.1969 | 11.7174 | 16.4667 | 20.2 | 23.9333 | 25 | 25.1 | 17.903 | 20.8209 | 22.4706 | 20.3455 | 15.0727 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 27.3 | 19.6576 | 61.9 | 61.9 | 24.4579 | 29.1484 | 29.8453 | 32.1681 | 32.1681 | 32.3 | 28.409 | 30.9726 | 31.0611 | [5 empty] | 28.9 | [8 empty] | 26.7 | [8 empty] | 28.6 | [8 empty] | 27.8 | [8 empty] | 30.6 | [8 empty] | 29.7 | [8 empty] | 30.7 | [8 empty] | 31.5
62 | 62 | SAMPLE | 240619 T病院-90 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 24.1 | 126 | 126 | 126 | [81 empty] | 16.8909 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 28.1 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 32.1681 | 33.0972 | 35.6523 | 37.5105 | 38.2074 | 38.3 | 34.9418 | 35.6243 | 36.9543 | [5 empty] | 34.3 | [8 empty] | 31 | [8 empty] | 28.9 | [8 empty] | 27 | [8 empty] | 28.7 | [8 empty] | 30.5 | [8 empty] | 31.8 | [8 empty] | 28.9
63 | 63 | SAMPLE | 240619 T病院-21 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 35.4 | 126 | 126 | 126 | 20.8 | 29.0758 | 34.3167 | 38.4542 | 40.9367 | 40.9 | 31.5887 | 35.2965 | 37.7846 | 19.8227 | 29.8133 | 35.2173 | 37.0187 | 40.3963 | 40.5 | 30.8004 | 35.5321 | 38.0697 | 21.3472 | 29.4658 | 34.602 | 37.6457 | 41.0698 | 41 | 30.7346 | 34.9401 | 37.4747 | 22.1333 | 30.2932 | 34.9388 | 37.7594 | 41.2436 | 41.2 | 31.347 | 35.0674 | 37.1228 | 20.9642 | 27.2328 | 32.3942 | 36.5735 | 38.4124 | 38.5 | 29.2105 | 32.5968 | 35.4365 | 19.4923 | 25.8 | 31.4227 | 35.4019 | 37.5724 | 37.7 | 27.4743 | 31.1807 | 33.9984 | 20.0121 | 27.4364 | 31.9289 | 35.3871 | 38.0219 | 38 | 28.4945 | 31.6879 | 34.3384 | 20.2706 | 26.8882 | 33.8672 | 37.4632 | 39.4247 | 39.5 | 29.3972 | 33.2223 | 36.5412 | 20.0667 | 28.0667 | 32.8346 | 36.7868 | 38.5983 | 38.7 | 28.1607 | 32.2336 | 34.8361 | 33.04 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 36.7 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 21.5632 | 30.3098 | 34.9554 | 36.8137 | 39.6011 | 39.7 | 31.27 | 34.8034 | 36.7992 | [5 empty] | 38.2 | [8 empty] | 39 | [8 empty] | 39.6 | [8 empty] | 36.9 | [8 empty] | 37 | [8 empty] | 37.5 | [8 empty] | 38.1 | [8 empty] | 37.4
64 | 64 | SAMPLE | 240619 T病院-51 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 42.2 | 126 | 126 | 126 | 34.0408 | 42.8675 | 48.1083 | 51.6942 | 52.2458 | 52.2 | 44.5244 | 48.9438 | 51.2284 | 30.2636 | 36.7935 | 41.5221 | 45.5752 | 47.3765 | 47.5 | 38.9872 | 42.2961 | 44.8348 | 26.8189 | 33.6509 | 38.9773 | 41.2601 | 44.494 | 44.5 | 35.546 | 38.8618 | 41.5389 | 25.2815 | 32.1183 | 38.0912 | 40.0822 | 42.9028 | 42.9 | 33.4452 | 36.5333 | 39.5598 | 26.1881 | 32.8957 | 36.2391 | 39.4154 | 41.923 | 42 | 33.5268 | 36.6339 | 38.3385 | 24.8769 | 33.0505 | 37.3915 | 39.7429 | 41.5516 | 41.6 | 32.4834 | 36.2944 | 38.7081 | 23.0424 | 30.1174 | 35.3871 | 38.0219 | 39.3393 | 39.3 | 31.8521 | 35.0827 | 37.197 | 22.6235 | 30.7615 | 37.4632 | 39.2612 | 39.7516 | 39.8 | 31.3782 | 35.4367 | 38.2873 | 21.1333 | 26.4667 | 31.3525 | 33.9873 | 35.14 | 35.2 | 27.177 | 30.0997 | 32.7471 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 37.6 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 32.4004 | 39.6011 | 43.0853 | 46.3372 | 47.2663 | 47.3 | 40.8169 | 43.97 | 45.7941 | [5 empty] | 48.5 | [8 empty] | 43.9 | [8 empty] | 42.8 | [8 empty] | 38.6 | [8 empty] | 39.6 | [8 empty] | 38.9 | [8 empty] | 39 | [8 empty] | 39.8
65 | 65 | SAMPLE | 240619 T病院-86 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 44.3 | 126 | 126 | 126 | 21.4667 | 30.1792 | 35.9717 | 40.385 | 43.695 | 43.7 | 33.6235 | 37.2461 | 40.1787 | 21.1864 | 28.0045 | 35.8929 | 38.3697 | 42.1976 | 42.3 | 32.8175 | 35.6647 | 39.4227 | 25.8755 | 32.3193 | 37.4555 | 41.6405 | 43.733 | 43.7 | 35.4458 | 38.7497 | 40.7769 | 25.0963 | 33.7774 | 39.5845 | 43.4005 | 45.8892 | 45.8 | 35.7183 | 39.8559 | 42.2184 | 26.1881 | 34.9018 | 40.2513 | 43.2604 | 45.2664 | 45.4 | 35.729 | 39.7848 | 42.1333 | 27.6462 | 36.4872 | 40.8281 | 43.903 | 47.5205 | 47.6 | 36.9629 | 41.0886 | 43.5386 | 22.2848 | 31.4348 | 36.3751 | 40.3274 | 42.6328 | 42.6 | 31.7653 | 36.2467 | 38.9562 | 24.0941 | 32.723 | 38.444 | 41.0593 | 43.1842 | 43.2 | 33.5314 | 37.3622 | 40.1425 | 25.5333 | 33.1639 | 38.7629 | 41.3978 | 42.8799 | 43 | 33.6506 | 37.5684 | 40.1136 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 45.7 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 27.0895 | 32.4004 | 38.2074 | 42.3884 | 45.1758 | 45.2 | 36.2882 | 38.9079 | 41.4517 | [5 empty] | 45.4 | [8 empty] | 47.1 | [8 empty] | 45.4 | [8 empty] | 45.5 | [8 empty] | 48 | [8 empty] | 46.7 | [8 empty] | 49.4 | [8 empty] | 44.9
66 | 66 | SAMPLE | 240619 T病院-115 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 50 | 126 | 126 | 126 | 19.4667 | 32.11 | 36.2475 | 43.9708 | 49.4875 | 49.5 | 35.3677 | 40.6579 | 43.1253 | 23.6864 | 31.6146 | 40.6214 | 45.5752 | 50.9793 | 51.1 | 38.2753 | 42.0308 | 46.0375 | 27.9509 | 36.6945 | 44.1135 | 48.679 | 53.8152 | 53.9 | 41.0591 | 44.8002 | 48.9054 | 28.9659 | 38.2571 | 44.5619 | 49.5393 | 52.3599 | 52.3 | 40.7016 | 45.0353 | 48.4218 | 28.4269 | 37.9109 | 44.0962 | 49.6129 | 52.1205 | 52.2 | 40.3096 | 45.0034 | 48.1604 | 26.8769 | 36.4872 | 45.1691 | 49.5101 | 52.9467 | 53 | 40.108 | 45.0304 | 48.9729 | 29.294 | 39.6687 | 46.7498 | 51.3607 | 54.4896 | 54.5 | 42.0914 | 46.6252 | 50.1708 | 32.8864 | 44.1649 | 51.5205 | 56.4242 | 58.876 | 59 | 45.3313 | 50.3596 | 54.0024 | 32.1759 | 44.6913 | 51.9371 | 57.7007 | 59.8415 | 59.9 | 45.5386 | 51.1477 | 54.8465 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 54.3 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 25.5105 | 37.2782 | 43.0853 | 48.4277 | 53.3056 | 53.3 | 40.2049 | 45.6118 | 48.2754 | [5 empty] | 56.1 | [8 empty] | 56.9 | [8 empty] | 59.6 | [8 empty] | 60.9 | [8 empty] | 60 | [8 empty] | 60 | [8 empty] | 62 | [8 empty] | 65.8
67 | 67 | SAMPLE | 240619 T病院-75 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 72.2 | 126 | 126 | 126 | [81 empty] | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 64.1 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 42.6207 | 53.3056 | 58.6481 | 63.6562 | 68.3393 | 68.8 | 55.994 | 60.6614 | 64.2737 | [5 empty] | 66.9 | [8 empty] | 69.9 | [8 empty] | 66.8 | [8 empty] | 68.8 | [8 empty] | 65.9 | [8 empty] | 69.3 | [8 empty] | 62.5 | [8 empty] | 61.6
68 | 68 | SAMPLE | 240619 T病院-130 | 4.4171 | 19.5692 | 26.4923 | 28.0308 | 34.764 | 8.6 | 22.0715 | 29.2918 | 31.7466 | [81 empty] | 11.7319 | 4.3429 | 5.7143 | 14.4 | 20.8 | 9.4 | 9.6016 | 12.3213 | 13.3256 | 7.8344 | 8.2389 | 9.0478 | 8.8456 | 9.6544 | 9.6 | 8.2967 | 8.5179 | 9.0682 | [5 empty] | 8.7 | [8 empty] | 8.6 | [8 empty] | 8.4 | [8 empty] | 9.1 | [8 empty] | 9.4 | [8 empty] | 8.4 | [8 empty] | 10.2 | [8 empty] | 8.7
69 | 69 | SAMPLE | 240619 T病院-81 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 42.4 | 126 | 126 | 126 | [81 empty] | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 78.5 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 32.4004 | 39.6011 | 43.3175 | 47.7309 | 53.0733 | 53.1 | 43.2648 | 46.5695 | 48.4305 | [5 empty] | 60.5 | [8 empty] | 66.1 | [8 empty] | 76.5 | [8 empty] | 81 | [8 empty] | 86.8 | [8 empty] | 92.2 | [8 empty] | 79.5
70 | 70 | SAMPLE | 136 | 38.3423 | 56.2342 | 126 | 126 | 126 | 21 | 107.2654 | 126 | 126 | [81 empty] | 27.2 | 24.5273 | 19.0727 | 16.1636 | 61.9 | 23.4 | 21.011 | 18.2193 | 15.6533 | 7.6322 | 9.6544 | 10.4633 | 9.6544 | 9.6544 | 9.6 | 8.1901 | 9.3516 | 9.6082 | [5 empty] | 11 | [8 empty] | 16.1 | [8 empty] | 19.4 | [8 empty] | 24.1 | [8 empty] | 25.3 | [8 empty] | 33.3 | [8 empty] | 24.3 | [8 empty] | 6.8
71 | 71 | SAMPLE | VOL-13 | 1.3273 | 2.0671 | 2.5458 | 2.6764 | 2.981 | 3 | 2.2645 | 2.6159 | 2.8577 | 0 | 1.5667 | 1.8908 | 2.323 | 2.431 | 2.4 | 1.0905 | 1.938 | 2.2185 | 1.0444 | 1.9397 | 2.1635 | 2.6857 | 2.9095 | 2.9 | 2.0562 | 2.5006 | 2.7149 | 0.13277 | 1.4605 | 1.6729 | 2.0977 | 2.6819 | 2.7 | 1.5024 | 2.0954 | 2.2085 | 1.4462 | 1.88 | 2.4585 | 2.5067 | 2.7959 | 2.8 | 2.1784 | 2.3328 | 2.6571 | 0.9159 | 1.9282 | 2.4585 | 2.8441 | 2.9887 | 3 | 2.0043 | 2.513 | 2.7391 | 1.395 | 1.91 | 2.2963 | 2.8114 | 2.8543 | 2.9 | 2.2456 | 2.4671 | 2.6905 | 0.98178 | 1.5249 | 1.6502 | 2.1516 | 2.444 | 2.5 | 1.7249 | 1.9354 | 2.0349 | 0.44762 | 1.5667 | 1.7905 | 2.4619 | 2.5514 | 2.6 | 1.6029 | 2.066 | 2.294 | 0.19583 | 0.63102 | 1.2403 | 1.7625 | 2.0671 | 2 | 1.1027 | 1.3941 | 1.6471 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.3 | 126 | 126 | 126 | 0.14688 | 2.0073 | 2.4969 | 3.0844 | 2.7906 | 2.8 | 1.5915 | 2.5692 | 2.8926 | [5 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2
72 | 72 | SAMPLE | VOL-14 | 1.8931 | 2.5458 | 3.0245 | 3.4597 | 3.5903 | 3.6 | 2.8378 | 3.1798 | 3.4969 | 0.59425 | 2.7552 | 3.0793 | 3.2954 | 3.7276 | 3.7 | 2.0583 | 3.2108 | 3.3005 | 0.74603 | 2.4619 | 2.8349 | 3.0587 | 3.6556 | 3.7 | 2.4493 | 3.2476 | 3.5617 | 2.6288 | 3.5316 | 3.5847 | 3.7972 | 4.0627 | 4.1 | 3.3773 | 3.7845 | 3.9105 | 2.7959 | 3.7118 | 3.8564 | 4.0974 | 4.5795 | 4.6 | 3.7278 | 4.1215 | 4.3307 | 2.2656 | 2.9405 | 3.519 | 3.8564 | 4.0974 | 4.1 | 3.2743 | 3.5919 | 3.8334 | 2.0817 | 2.9831 | 3.4553 | 3.6699 | 3.8416 | 3.8 | 2.9693 | 3.3267 | 3.5216 | 1.9844 | 2.3187 | 3.1542 | 3.4467 | 3.4884 | 3.5 | 2.7595 | 3.0182 | 3.3738 | 2.3276 | 2.9543 | 3.3571 | 3.8943 | 4.1629 | 4.2 | 3.254 | 3.516 | 3.7584 | 1.5014 | 2.2412 | 2.7634 | 3.0245 | 3.5032 | 3.5 | 2.4327 | 2.8551 | 3.0998 | 126 | 126 | 126 | 96.1145 | 85.5667 | 3.5 | 126 | 119.8425 | 104.7009 | 2.0073 | 3.1823 | 3.9656 | 3.8677 | 4.5531 | 4.6 | 3.0878 | 3.7226 | 4.004 | [5 empty] | 3.5 | [8 empty] | 4.2 | [8 empty] | 4.3 | [8 empty] | 4.1 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.4 | [8 empty] | 2.9
73 | 73 | SAMPLE | VOL-15 | 22.6462 | 35.9568 | 40.1315 | 36.5532 | 35.3604 | 8.7 | 30.8113 | 35.9661 | 38.914 | 36.2475 | 38.73 | 38.73 | 37.075 | 35.9717 | 36 | 35.6584 | 36.7587 | 37.048 | 23.9136 | 26.8682 | 26.6409 | 25.2773 | 23.6864 | 23.8 | 23.8732 | 25.0197 | 25.1066 | 14.5547 | 16.0642 | 16.2528 | 16.0642 | 14.9321 | 14.9 | 14.4138 | 15.1084 | 15.2327 | 10.0226 | 11.1673 | 11.3962 | 10.366 | 10.8239 | 10.8 | 9.9913 | 10.5404 | 10.5484 | 8.1048 | 10.2095 | 9.9619 | 10.581 | 9.7143 | 9.7 | 8.6061 | 9.7298 | 9.5005 | 6.9244 | 7.7333 | 7.9356 | 7.8344 | 6.8233 | 6.8 | 6.9633 | 7.1823 | 7.4597 | 4.4076 | 4.7 | 5.1044 | 5.4078 | 4.7 | 4.7 | 4.4986 | 4.6915 | 5.0006 | 3.9838 | 4.2076 | 4.521 | 4.1629 | 4.2524 | 4.3 | 4.1503 | 4.2015 | 4.3561 | 1.2403 | 1.7625 | 2.0236 | 1.9366 | 1.9801 | 2 | 1.4925 | 1.676 | 1.7633 | 36.3435 | 4.3429 | 6.1714 | 0.68571 | 1.6 | 4.7 | 7.6643 | 2.3587 | 2.6432 | 29.613 | 31.9358 | 32.1681 | 30.7744 | 30.7744 | 30.9 | 30.046 | 31.2462 | 30.906 | [5 empty] | 21.5 | [8 empty] | 14.2 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 7.8 | [8 empty] | 5.1 | [8 empty] | 4.1 | [8 empty] | 3.6 | [8 empty] | 1.4
74 | 74 | SAMPLE | VOL-16 | 2.8505 | 3.4162 | 3.4597 | 3.7208 | 3.9384 | 3.9 | 3.4111 | 3.6668 | 3.9037 | 2.6471 | 4.592 | 4.9333 | 5.8667 | 5.6333 | 5.6 | 3.994 | 5.6071 | 6.0398 | 2.1635 | 3.8794 | 4.4016 | 4.4762 | 5.22 | 5.2 | 3.5893 | 4.434 | 4.717 | 2.735 | 3.0006 | 3.3192 | 3.5847 | 4.1158 | 4.1 | 3.3773 | 3.6281 | 3.7687 | 2.5549 | 3.1333 | 3.6636 | 3.8082 | 4.3867 | 4.4 | 3.4992 | 3.6672 | 3.9445 | 1.8318 | 2.6513 | 2.9887 | 3.2297 | 3.8564 | 3.9 | 2.8171 | 3.2228 | 3.4472 | 2.0817 | 2.7685 | 2.9831 | 3.2406 | 3.6269 | 3.6 | 2.811 | 3.175 | 3.3497 | 1.3578 | 1.9009 | 2.5276 | 2.82 | 2.9453 | 3 | 2.2532 | 2.5752 | 2.8159 | 1.0295 | 1.701 | 2.3276 | 2.7752 | 2.8648 | 2.9 | 1.886 | 2.1714 | 2.5331 | 0 | 0.89213 | 1.1532 | 1.5884 | 1.6319 | 1.6 | 0.9651 | 1.3684 | 1.4146 | 126 | 126 | 126 | 117.2101 | 103.1464 | 3.3 | 126 | 126 | 123.4804 | 3.574 | 5.0033 | 5.61 | 5.0033 | 6.2167 | 6.3 | 4.4293 | 5.421 | 5.5578 | [5 empty] | 4.6 | [8 empty] | 3.8 | [8 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.4
75 | 75 | SAMPLE | VOL-17 | 1.1532 | 1.6319 | 1.8931 | 2.2412 | 2.3718 | 2.4 | 1.8518 | 2.0776 | 2.1604 | 1.8908 | 3.2954 | 3.6195 | 4.0517 | 3.8356 | 3.8 | 2.6846 | 3.529 | 3.5169 | 2.5365 | 3.1333 | 3.1333 | 3.3571 | 3.2079 | 3.2 | 2.8424 | 3.2915 | 3.213 | 1.7791 | 2.5757 | 2.4164 | 2.5226 | 2.4164 | 2.4 | 2.174 | 2.502 | 2.4567 | 2.121 | 2.4103 | 2.8923 | 2.4585 | 2.7477 | 2.7 | 2.2546 | 2.4463 | 2.4962 | 1.4944 | 1.8318 | 2.0728 | 2.2174 | 2.3138 | 2.3 | 1.9535 | 2.0871 | 2.192 | 0.70822 | 1.1374 | 1.5667 | 1.8671 | 2.0388 | 2.1 | 1.3635 | 1.6076 | 1.7449 | 0.89822 | 1.4831 | 1.4413 | 1.5667 | 1.6084 | 1.6 | 1.2186 | 1.5417 | 1.5607 | 0.62667 | 0.98476 | 1.4324 | 1.701 | 1.701 | 1.7 | 1.202 | 1.4596 | 1.6066 | 0 | 0.15231 | 0.50046 | 0.50046 | 0.80509 | 0.8 | 0.11664 | 0.36877 | 0.65917
76 | 76 | SAMPLE | VOL-18 | 2.0671 | 2.5458 | 2.7634 | 3.1116 | 3.1551 | 3.1 | 2.6544 | 2.8722 | 2.9739 | 1.3506 | 3.7276 | 3.9437 | 4.2678 | 3.8356 | 3.8 | 2.6846 | 3.9109 | 4.2383 | 3.2079 | 3.2079 | 3.8794 | 3.6556 | 3.7302 | 3.7 | 3.4714 | 3.5112 | 3.8605 | 2.5757 | 3.0537 | 3.3192 | 3.1599 | 3.3192 | 3.3 | 2.9016 | 3.1589 | 3.2722 | 2.6031 | 2.7959 | 2.8441 | 3.1815 | 3.2297 | 3.2 | 3.1436 | 3.213 | 3.2365 | 1.7836 | 2.3621 | 2.7477 | 2.9405 | 3.1815 | 3.2 | 2.5377 | 2.8537 | 2.9644 | 2.0388 | 2.3393 | 2.6826 | 2.8114 | 2.9831 | 3 | 2.517 | 2.72 | 2.8625 | 1.4413 | 1.9427 | 2.1516 | 2.0262 | 2.4022 | 2.4 | 1.967 | 2.1569 | 2.2023 | 0.5819 | 1.7457 | 2.059 | 2.2829 | 2.82 | 2.8 | 1.6265 | 2.1978 | 2.3837 | 0.67454 | 1.0662 | 1.4144 | 1.6319 | 1.7625 | 1.7 | 1.2173 | 1.471 | 1.5599 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124.242 | 3.1 | 126 | 126 | 126 | 1.7135 | 4.1615 | 4.3573 | 4.4552 | 4.3573 | 4.4 | 2.8298 | 4.1263 | 4.3309 | [5 empty] | 3.6 | [8 empty] | 3.6 | [8 empty] | 3.4 | [8 empty] | 3.2 | [8 empty] | 3.1 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1.9
77 | 77 | SAMPLE | VOL-19 | 3.8079 | 4.2866 | 11.525 | 15.7231 | 14.9538 | 5.5 | 4.5118 | 5.3194 | 16.6795 | 10.5333 | 11.4667 | 11.4667 | 10.7667 | 12.6333 | 12.6 | 11.0443 | 11.7916 | 11.9596 | 6.78 | 8.6867 | 9.5533 | 9.7267 | 11.6333 | 11.7 | 8.8783 | 9.5951 | 10.0404 | 4.2751 | 5.8556 | 7.0111 | 6.7222 | 7.1556 | 7.2 | 5.5931 | 6.8894 | 7.0853 | 4.0974 | 4.6277 | 5.1006 | 5.9019 | 5.9019 | 5.9 | 4.6169 | 5.1468 | 5.8866 | 3.9528 | 4.4831 | 4.6277 | 5.5048 | 6.1238 | 6.2 | 4.519 | 5.0627 | 5.1194 | 3.1119 | 4.1849 | 4.2279 | 4.6142 | 5.0033 | 5 | 3.9419 | 4.3885 | 4.496 | 2.8618 | 3.5302 | 3.7809 | 4.0733 | 4.1151 | 4.1 | 3.442 | 3.8548 | 3.9316 | 3.4019 | 3.939 | 4.4762 | 4.5657 | 4.4314 | 4.4 | 3.9852 | 4.2543 | 4.4757 | 1.6319 | 2.4588 | 2.9375 | 3.0681 | 3.2421 | 3.2 | 2.5015 | 2.8039 | 3.1289 | 126 | 53.9232 | 22.2797 | 18.7638 | 0.68571 | 4.6 | 55.8335 | 20.4389 | 13.1508 | 7.2278 | 11.07 | 12.2833 | 12.4856 | 12.0811 | 12 | 9.7885 | 11.4956 | 12.5786 | [5 empty] | 10.8 | [8 empty] | 7.4 | [8 empty] | 7.4 | [8 empty] | 5.7 | [8 empty] | 4.9 | [8 empty] | 4.1 | [8 empty] | 4.4 | [8 empty] | 3.1
78 | 78 | SAMPLE | VOL-20 | 2.2847 | 2.5458 | 2.2847 | 2.4153 | 2.4588 | 2.5 | 2.3104 | 2.4365 | 2.4509 | 1.7828 | 3.7276 | 3.4034 | 3.2954 | 3.1874 | 3.2 | 2.4568 | 3.4018 | 3.3727 | 1.7905 | 2.3127 | 2.8349 | 2.9095 | 2.7603 | 2.8 | 2.2528 | 2.5885 | 2.7149 | 1.3542 | 2.0446 | 2.204 | 2.1508 | 2.204 | 2.2 | 1.7822 | 2.1267 | 2.2794 | 1.3979 | 1.8318 | 2.2174 | 2.2656 | 2.3621 | 2.4 | 1.8482 | 2.1908 | 2.3675 | 1.3015 | 1.7354 | 2.0246 | 2.121 | 2.2174 | 2.2 | 1.6487 | 1.8315 | 1.9667 | 1.4379 | 1.6954 | 1.7813 | 2.2534 | 2.1247 | 2.1 | 1.7932 | 1.9615 | 1.9455 | 0.81467 | 1.2324 | 1.4413 | 1.6502 | 1.5667 | 1.6 | 1.1745 | 1.3695 | 1.4213 | 0.71619 | 0.71619 | 1.4324 | 1.6562 | 1.4771 | 1.5 | 1.1312 | 1.1959 | 1.517 | 0.28287 | 0.63102 | 0.93565 | 1.1968 | 0.93565 | 0.9 | 0.667 | 0.83016 | 0.92067 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.1 | 126 | 126 | 126 | 2.9865 | 3.476 | 3.7698 | 3.476 | 3.476 | 3.5 | 3.0362 | 3.3766 | 3.4156 | [5 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 1.5 | [8 empty] | 0.7
79 | 79 | SAMPLE | V16-RE | [149 empty] | 3.5 | [8 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2.8 | [8 empty] | 1.8
80 | 80 | SAMPLE | V17-RE | [90 empty] | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.4 | 126 | 126 | 126 | 2.7906 | 3.9656 | 3.6719 | 3.6719 | 3.6719 | 3.7 | 3.2426 | 3.7803 | 3.6117 | [5 empty] | 3.2 | [8 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1.9 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 0.9
OTHER

## キャリブRate_Pt別
測光Ptパターン | 項目名 | Cal0_表示値(0.0ng/mL) | Cal1_表示値(4.7ng/mL) | Cal2_表示値(13.8ng/mL) | Cal3_表示値(28.8ng/mL) | Cal4_表示値(61.9ng/mL) | Cal5_表示値(126.0ng/mL) | Cal0_表示値(126.0ng/mL) | Cal2_表示値(0.0ng/mL) | Cal4_表示値(13.8ng/mL) | Cal5_表示値(61.9ng/mL)
2-12 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
2-12 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
2-12 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
2-12 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
2-12 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
2-12 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
2-12 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
2-12 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
2-12 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
2-12 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
2-12 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
2-12 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
4-14 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
4-14 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
4-14 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
4-14 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
4-14 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
4-14 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
4-14 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
4-14 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
4-14 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
4-14 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
4-14 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
4-14 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
6-16 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
6-16 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
6-16 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
6-16 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
6-16 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
6-16 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
6-16 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
6-16 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
6-16 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
6-16 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
6-16 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
6-16 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
8-18 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
8-18 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
8-18 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
8-18 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
8-18 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
8-18 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
8-18 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
8-18 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
8-18 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
8-18 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
8-18 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
8-18 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
10-20 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
10-20 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
10-20 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
10-20 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
10-20 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
10-20 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
10-20 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
10-20 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
10-20 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
10-20 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
10-20 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
10-20 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
2-21 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
2-21 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
2-21 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
2-21 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
2-21 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
2-21 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
2-21 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
2-21 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
2-21 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
2-21 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
2-21 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
2-21 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
4-21 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
4-21 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
4-21 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
4-21 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
4-21 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
4-21 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
4-21 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
4-21 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
4-21 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
4-21 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
4-21 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
4-21 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1
6-21 | TAT1 | 0.1 | 3 | 5.6 | 8.6 | 16.6 | 30.1
6-21 | TAT10 | -0.1 | 3.1 | 6.1 | 9.9 | 19.4 | 34
6-21 | TAT2 | 0.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 22.1 | 35.9
6-21 | TAT205 |  | 12 |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 12.3 | 22 | 22.5
6-21 | TAT206 | 3.1 | 10.3 | 10.7 | 12 | 15.7 | 16.2
6-21 | TAT3 | 1.1 | 7 | 11.2 | 16.5 | 28.1 | 43.9
6-21 | TAT4 | 1.8 | 8.3 | 13.6 | 19 | 32.3 | 46.3
6-21 | TAT5 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 21.3 | 34.5 | 50.7
6-21 | TAT6 | 4.1 | 11.4 | 17.4 | 23.9 | 36.1 | 52.3
6-21 | TAT7 | 6.1 | 13.6 | 19.6 | 26.2 | 39.6 | 55.5
6-21 | TAT8 | 7.8 | 14.8 | 21.2 | 28 | 41.5 | 56.7
6-21 | TAT9 | 13.1 | 20.3 | 27 | 34.5 | 47.9 | 64.1